Phụ lục II.l

ĐO LIỀU CHIẾU XẠ CÁ NHÂN

I. QUY TRÌNH

1. Mục đích

Quy trình này quy định hoạt động đo liều chiếu xạ cá nhân nhằm theo dõi và đánh giá liều chiếu xạ nghề nghiệp cho nhân viên bức xạ.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân.

3. Nội dung quy trình

3.1. Sơ đồ

3.2. Diễn giải

Bước 1: Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác

- Kiểm tra điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất).

- Kiểm tra nhiều và độ ổn định của hệ thiết bị đo liều chiếu xạ cá nhân.

Bước 2: Tiếp nhận, bảo quản, bàn giao liều kế

- Tiếp nhận và ghi thông tin liên quan đến liều kế cá nhân từ khách hàng.

- Kiểm tra tình trạng liều kế có đầy đủ các bộ phận vỏ, phin lọc, mã, thẻ liều kế.

- Bảo quản liều kế cá nhân ở điều kiện thích hợp. Liều kế phải được đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và không gần nguồn bức xạ.

- Bàn giao liều kế cá nhân cho nhân viên đo liều kế.

Bước 3: Đo và đánh giá liều cá nhân

- Kiểm tra và làm sạch liều kế trước khi đo.

- Tiến hành đo liều kế cá nhân.

- Xử lý số liệu, đánh giá liều cá nhân.

- Viết báo cáo kết quả đo, đánh giá liều cá nhân bằng văn bản.

Bước 4: Trả liều kế cá nhân và kết quả đánh giá liều cho khách hàng

- Gửi trả liều kế cá nhân và kết quả đánh giá liều cho khách hàng.

- Giải đáp các thắc mắc về kết quả đo, các kiến nghị/khiếu nại (nếu có).

- Lưu hồ sơ kết quả đánh giá liều cá nhân.

II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Định mức lao động trực tiếp

| STT | Nội dung công việc | Nhân công |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số lượng người | Vị trí | Chức danh | Định mức (công) |
| 1 | Kiểm soát điều kiện môi trường và các điều kiện kỹ thuật khác | 01 | Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,031 |
| 2 | Tiếp nhận, bảo quản, bàn giao liều kế | 01 | Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,031 |
| 3 | Đo và đánh giá liều cá nhân | 02 | Trưởng nhóm, Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,125 |
| 4 | Trả liều kế cá nhân và kết quả đánh giá liều cho khách hàng | 01 | Thành viên | Kỹ sư bậc 1/9 hoặc tương đương | 0,031 |

* Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) bằng 10 % định mức lao động trực tiếp.

2. Định mức thiết bị

| STT | Loại thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đo liều kế cá nhân | Loại thông dụng | Ca | 0,031 |
| 2 | Điều hòa nhiệt độ | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 3 | Máy tính để bàn | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 4 | Máy in laser | In đen trắng khổ A4 | Ca | 0,031 |
| 5 | Máy photocopy | Loại thông dụng | Ca | 0,031 |
| 6 | Máy hút ẩm | Loại thông dụng | Ca | 0,125 |
| 7 | Nhiệt kế | Loại thông dụng | Ca | 1,000 |
| 8 | Ẩm kế | Loại thông dụng | Ca | 1,000 |
| 9 | Áp kế | Loại thông dụng | Ca | 1,000 |

3. Định mức vật tư

| STT | Loại vật tư | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cồn tinh khiết | ml | 20 |
| 2 | Khí Nitơ | Chai | 0,05 |
| 3 | Túi zip | Cái | 2 |
| 4 | Sổ công tác | Cuốn | 0,1 |
| 5 | Khẩu trang | Cái | 2 |
| 6 | Găng tay | Đôi | 2 |
| 7 | Giấy A4 | Gram | 0,15 |
| 8 | Mực in laser | Hộp | 0,05 |
| 9 | Ghim | Hộp | 0,1 |
| 10 | Bút ghi chép | Hộp | 0,1 |
| 11 | File tài liệu | Cái | 1 |
| 12 | Túi đựng tài liệu | Cái | 1 |
| 13 | Giấy lau | Hộp | 0,1 |
| 14 | Dép đi trong phòng | Đôi | 0,04 |
| 15 | Băng dính | Cuộn | 0,05 |