QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
QCVN 05:2010/BKHCN
VỀ AN TOÀN BỨC XẠ - MIỄN TRỪ KHAI BÁO,
CẤP GIẤY PHÉP
National technical regulation on

Radiation protection - Exemption from requirements of notification and licencing 

Lời nói đầu

QCVN 5: 2010/BKHCN do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2010.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ AN TOÀN BỨC XẠ - MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP

National technical regulation on Radiation protection – Exemption from requirements of notification and licencing

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.1.1. Quy chuẩn này quy định về điều kiện để được miễn trừ khai báo đối với chất phóng xạ, thiết bị bức xạ và miễn trừ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với công việc liên quan đến chất phóng xạ, thiết bị bức xạ đó (sau đây gọi tắt là miễn trừ khai báo, cấp giấy phép).

1.1.2. Phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này không bao gồm:

a) Chất thải phóng xạ dạng khí hoặc dạng lỏng sinh ra trong công việc bức xạ được thải vào môi trường theo kế hoạch đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Thực phẩm, nước uống, thức ăn gia súc và các nguyên liệu được dùng trong chế biến thực phẩm và thức ăn gia súc, hàng hóa tiêu dùng;

c) Chất phóng xạ trong vận chuyển.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ, thiết bị bức xạ và tiến hành các công việc bức xạ, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác. 

2. ĐIỀU KIỆN MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP
2.1. Điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với chất phóng xạ 

2.1.1. Chất phóng xạ chứa một loại nhân phóng xạ nhân tạo, với khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng 1 tấn, có tổng hoạt độ tại cơ sở ở mọi thời điểm hoặc hoạt độ riêng bằng hoặc nhỏ hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định tại Phụ lục I của Quy chuẩn kỹ thuật này.
2.1.2. Chất phóng xạ chứa một loại nhân phóng xạ nhân tạo, với khối lượng lớn hơn 1 tấn, có hoạt độ riêng bằng hoặc nhỏ hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định tại Phụ lục II của Quy chuẩn kỹ thuật này.
2.1.3. Chất phóng xạ chứa nhiều hơn một loại nhân phóng xạ nhân tạo thỏa mãn công thức sau:


[image: image1.wmf]1

1

£

å

=

n

i

i

i

X

C


Trong đó:

- n là số lượng nhân phóng xạ nhân tạo có trong chất phóng xạ;

- Ci là tổng hoạt độ hoặc hoạt độ riêng của nhân phóng xạ nhân tạo i có trong chất phóng xạ, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g) tương ứng;

- Xi là mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép tương ứng đối với nhân phóng xạ i, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g).

2.1.4. Chất phóng xạ chứa một loại nhân phóng xạ tự nhiên được sử dụng như nguồn phóng xạ (ví dụ Ra-226, Po-210) hoặc như hóa chất (ví dụ uran, thori), có tổng hoạt độ tại cơ sở ở mọi thời điểm hoặc hoạt độ riêng bằng hoặc nhỏ hơn mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép quy định tại Phụ lục I của Quy chuẩn kỹ thuật này.

2.1.5. Chất phóng xạ chứa nhiều hơn một loại nhân phóng xạ tự nhiên, được sử dụng như nguồn phóng xạ hoặc như hóa chất thỏa mãn công thức sau:


[image: image2.wmf]1

1

£

å

=

n

i

i

i

X

C


Trong đó:

- n là số lượng nhân phóng xạ tự nhiên có trong chất phóng xạ;

- Ci là tổng hoạt độ hoặc hoạt độ riêng của nhân phóng xạ tự nhiên i có trong chất phóng xạ, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g) tương ứng;

- Xi là mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép tương ứng đối với nhân phóng xạ tự nhiên i, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g).

2.1.6. Chất phóng xạ chứa nhân phóng xạ tự nhiên, không sử dụng như nguồn phóng xạ hoặc như hóa chất, được đánh giá cho từng trường hợp bảo đảm rằng không gây ra một liều hiệu dụng đối với thành viên công chúng vượt quá 1mSv trong một năm.

2.1.7. Chất phóng xạ chứa hỗn hợp các nhân phóng xạ nhân tạo và nhân phóng xạ tự nhiên thỏa mãn công thức sau:

[image: image3.wmf]1

1

1

1

£

+

å

å

=

=

mSv

D

X

C

m

j

j

n

i

i

i


Trong đó:

- n là số lượng nhân phóng xạ nhân tạo có trong chất phóng xạ;

- m là số lượng nhân phóng xạ tự nhiên có trong chất phóng xạ;

- Ci là tổng hoạt độ hoặc hoạt độ riêng của nhân phóng xạ nhân tạo i có trong chất phóng xạ, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g) tương ứng;

- Xi là mức miễn trừ khai báo, cấp giấy phép tương ứng đối với nhân phóng xạ nhân tạo i, đơn vị tính là Becơren (Bq) hoặc Becơren trên gam (Bq/g);
- Dj là liều hiệu dụng gây bởi nhân phóng xạ tự nhiên j có trong chất phóng xạ đối với một thành viên công chúng trong một năm, đơn vị tính là milisivơ (mSv).

2.2. Điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với thiết bị bức xạ
2.2.1. Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, bảo đảm rằng trong điều kiện làm việc bình thường không gây ra suất liều tương đương môi trường vượt quá 1μSv/h ở khoảng cách 0,1 m từ mọi bề mặt có thể tiếp cận của thiết bị.

2.2.2 Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, phát ra bức xạ có năng lượng cực đại không lớn hơn 5 keV. 

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ, thiết bị bức xạ phải áp dụng các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật này để được miễn trừ khai báo chất phóng xạ, thiết bị bức xạ và miễn cấp giấy phép đối với công việc liên quan đến chất phóng xạ, thiết bị bức xạ đó; khi không đủ điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép phải thực hiện quy định của pháp luật về khai báo, cấp giấy phép.

3.2. Việc xác định hoạt độ, hoạt độ riêng của chất phóng xạ hoặc đánh giá liều bức xạ, suất liều bức xạ, năng lượng bức xạ khi xem xét điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép phải được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân được cấp đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử về đo bức xạ, đánh giá hoạt độ phóng xạ hoặc dựa theo chứng chỉ nguồn phóng xạ, chứng chỉ chất phóng xạ (source certificate, certificate of radioactive material) của nhà sản xuất. 

3.3. Tổ chức, cá nhân đánh giá điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép phải bảo đảm sử dụng thiết bị đo, phương pháp đánh giá phù hợp, có quy trình bảo đảm chất lượng được cơ quan quản lý nhà nước chấp nhận. 

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này. 

4.2. Trong trường hợp các văn bản luật, quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./. 

PHỤ LỤC I
MỨC MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT PHÓNG XẠ CHỨA NHÂN PHÓNG XẠ NHÂN TẠO, CÓ KHỐI LƯỢNG NHỎ HƠN HOẶC BẰNG MỘT TẤN VÀ CHẤT PHÓNG XẠ CHỨA NHÂN PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ NGUỒN PHÓNG XẠ HOẶC HÓA CHẤT
	Nhân
phóng xạ
	Hoạt độ riêng
(Bq/g)
	Tổng hoạt độ (Bq)

	H-3
	1 × 106
	1 × 109

	Be-7
	1 × 103
	1 × 107

	Be-10
	1 × 104
	1 × 106

	C-11
	1 × 101
	1 × 106

	C-14
	1 × 104
	1 × 107

	N-13
	1 × 102
	1 × 109

	Ne-19
	1 × 102
	1 × 109

	O-15
	1 × 102
	1 × 109

	F-18
	1 × 101
	1 × 106

	Na-22
	1 × 101
	1 × 106

	Na-24
	1 × 101
	1 × 105

	Mg-28
	1 × 101
	1 × 105

	Al-26
	1 × 101
	1 × 105

	Si-31
	1 × 103
	1 × 106

	Si-32
	1 × 103
	1 × 106

	P-32
	1 × 103
	1 × 105

	P-33
	1 × 105
	1 × 108

	S-35
	1 × 105
	1 × 108

	Cl-36
	1 × 104
	1 × 106

	Cl-38
	1 × 101
	1 × 105

	Cl-39
	1 × 101
	1 × 105

	Ar-37
	1 × 106
	1 × 108

	Ar-39
	1 × 107
	1 × 104

	Ar-41
	1 × 102
	1 × 109

	K-40
	1 × 102
	1 × 106

	K-42
	1 × 102
	1 × 106

	K-43
	1 × 101
	1 × 106

	K-44
	1 × 101
	1 × 105

	K-45
	1 × 101
	1 × 105

	C-41
	1 × 105
	1 × 107

	Ca-45
	1 × 104
	1 × 107

	Ca-47
	1 × 101
	1 × 106

	Sc-43
	1 × 101
	1 × 106

	Sc-44
	1 × 101
	1 × 105

	Sc-45
	1 × 102
	1 × 107

	Sc-46
	1 × 101
	1 × 106

	Sc-47
	1 × 102
	1 × 106

	Sc-48
	1 × 101
	1 × 105

	Sc-49
	1 × 103
	1 × 105

	Ti-44
	1 × 101
	1 × 105

	Ti-45
	1 × 101
	1 × 106

	V-47
	1 × 101
	1 × 105

	V-48
	1 × 101
	1 × 105

	V-49
	1 × 104
	1 × 107

	Cr-48
	1 × 102
	1 × 106

	Cr-49
	1 × 101
	1 × 106

	Cr-51
	1 × 103
	1 × 107

	Mn-51
	1 × 101
	1 × 105

	Mn-52
	1 × 101
	1 × 105

	Mn-52m
	1 × 101
	1 × 105

	Mn-53
	1 × 104
	1 × 109

	Mn-54
	1 × 101
	1 × 106

	Mn-56
	1 × 101
	1 × 105

	Fe-52
	1 × 101
	1 × 106

	Fe-55
	1 × 104
	1 × 106

	Fe-59
	1 × 101
	1 × 106

	Fe-60
	1 × 102
	1 × 105

	Co-55
	1 × 101
	1 × 106

	Co-56
	1 × 101
	1 × 105

	Co-57
	1 × 102
	1 × 106

	Co-58
	1 × 101
	1 × 106

	Co-58m
	1 × 104
	1 × 107

	Co-60
	1 × 101
	1 × 105

	Co-60m
	1 × 103
	1 × 106

	Co-61
	1 × 102
	1 × 106

	Co-62m
	1 × 101
	1 × 105

	Ni-56
	1 × 101
	1 × 106

	Ni-57
	1 × 101
	1 × 106


	Ni-59
	1 × 104
	1 × 108

	Ni-63
	1 × 105
	1 × 108

	Ni-65
	1 × 101
	1 × 106

	Ni-66
	1 × 104
	1 × 107

	Cu-60
	1 × 101
	1 × 105

	Cu-61
	1 × 101
	1 × 106

	Cu-64
	1 × 102
	1 × 106

	Cu-67
	1 × 102
	1 × 106

	Zn-62
	1 × 102
	1 × 106

	Zn-63
	1 × 101
	1 × 105

	Zn-65
	1 × 101
	1 × 106

	Zn-69
	1 × 104
	1 × 106

	Zn-69m
	1 × 102
	1 × 106

	Zn-71m
	1 × 101
	1 × 106

	Zn-72
	1 × 102
	1 × 106

	Ga-65
	1 × 101
	1 × 105

	Ga-66
	1 × 101
	1 × 105

	Ga-67
	1 × 102
	1 × 106

	Ga-68
	1 × 101
	1 × 105

	Ga-70
	1 × 102
	1 × 106

	Ga-72
	1 × 101
	1 × 105

	Ga-73
	1 × 102
	1 × 106

	Ge-66
	1 × 101
	1 × 106

	Ge-67
	1 × 101
	1 × 105

	Ge-68a
	1 × 101
	1 × 105

	Ge-69
	1 × 101
	1 × 106

	Ge-71
	1 × 104
	1 × 108

	Ge-75
	1 × 103
	1 × 106

	Ge-77
	1 × 101
	1 × 105

	Ge-78
	1 × 102
	1 × 106

	As-69
	1 × 101
	1 × 105

	As-70
	1 × 101
	1 × 105

	As-71
	1 × 101
	1 × 106

	As-72
	1 × 101
	1 × 105

	As-73
	1 × 103
	1 × 107

	As-74
	1 × 101
	1 × 106

	As-76
	1 × 102
	1 × 105

	As-77
	1 × 103
	1 × 106

	As-78
	1 × 101
	1 × 105

	Se-70
	1 × 101
	1 × 106

	Se-73
	1 × 101
	1 × 106

	Se-73m
	1 × 102
	1 × 106

	Se-75
	1 × 102
	1 × 106

	Se-79
	1 × 104
	1 × 107

	Se-81
	1 × 103
	1 × 106

	Se-81m
	1 × 103
	1 × 107

	Se-83
	1 × 101
	1 × 105

	Br-74
	1 × 101
	1 × 105

	Br-74m
	1 × 101
	1 × 105

	Br-75
	1 × 101
	1 × 106

	Br-76
	1 × 101
	1 × 105

	Br-77
	1 × 102
	1 × 106

	Br-80
	1 × 102
	1 × 105

	Br-80m
	1 × 103
	1 × 107

	Br-82
	1 × 101
	1 × 106

	Br-83
	1 × 103
	1 × 106

	Br-84
	1 × 101
	1 × 105

	Kr-74
	1 × 102
	1 × 109

	Kr-76
	1 × 102
	1 × 109

	Kr-77
	1 × 102
	1 × 109

	Kr-79
	1 × 103
	1 × 105

	Kr-81
	1 × 104
	1 × 107

	Kr-81m
	1 × 103
	1 × 1010

	Kr-83m
	1 × 105
	1 × 1012

	Kr-85
	1 × 105
	1 × 104

	Kr-85m
	1 × 103
	1 × 1010

	Kr-87
	1 × 102
	1 × 109

	Kr-88
	1 × 102
	1 × 109

	Rb-79
	1 × 101
	1 × 105

	Rb-81
	1 × 101
	1 × 106

	Rb-81m
	1 × 103
	1 × 107

	Rb-82m
	1 × 101
	1 × 106

	Rb-83a
	1 × 102
	1 × 106

	Rb-84
	1 × 101
	1 × 106

	Rb-86
	1 × 102
	1 × 105

	Rb-87
	1 × 103
	1 × 107

	Rb-88
	1 × 102
	1 × 105

	Rb-89
	1 × 102
	1 × 105

	Sr-80
	1 × 103
	1 × 107

	Sr-81
	1 × 101
	1 × 105

	Sr-82a
	1 × 101
	1 × 105

	Sr-83
	1 × 101
	1 × 106

	Sr-85
	1 × 102
	1 × 106

	Sr-85m
	1 × 102
	1 × 107

	Sr-87m
	1 × 102
	1 × 106

	Sr-89
	1 × 103
	1 × 106

	Sr-90a
	1 × 102
	1 × 104

	Sr-91
	1 × 101
	1 × 105

	Sr-92
	1 × 101
	1 × 106

	Y-86
	1 × 101
	1 × 105

	Y-86m
	1 × 102
	1 × 107

	Y-87a
	1 × 101
	1 × 106

	Y-88
	1 × 101
	1 × 106

	Y-90
	1 × 103
	1 × 105

	Y-90m
	1 × 101
	1 × 106

	Y-91
	1 × 103
	1 × 106

	Y-91m
	1 × 102
	1 × 106

	Y-92
	1 × 102
	1 × 105

	Y-93
	1 × 102
	1 × 105

	Y-94
	1 × 101
	1 × 105

	Y-95
	1 × 101
	1 × 105

	Zr-86
	1 × 102
	1 × 107

	Zr-88
	1 × 102
	1 × 106

	Zr-89
	1 × 101
	1 × 106

	Zr-93a
	1 × 103
	1 × 107

	Zr-95
	1 × 101
	1 × 106

	Zr-97a
	1 × 101
	1 × 105

	Nb-88
	1 × 101
	1 × 105

	Nb-89 (2,03 gi)
	1 × 101
	1 × 105

	Nb-89 (1,01 gi)
	1 × 101
	1 × 105

	Nb-90
	1 × 101
	1 × 105

	Nb-93m
	1 × 104
	1 × 107

	Nb-94
	1 × 101
	1 × 106

	Nb-95
	1 × 101
	1 × 106

	Nb-95m
	1 × 102
	1 × 107

	Nb-96
	1 × 101
	1 × 105

	Nb-97
	1 × 101
	1 × 106

	Nb-98
	1 × 101
	1 × 105

	Mo-90
	1 × 101
	1 × 106

	Mo-93
	1 × 103
	1 × 108

	Mo-93m
	1 × 101
	1 × 106

	Mo-99
	1 × 102
	1 × 106

	Mo-101
	1 × 101
	1 × 106

	Tc-93
	1 × 101
	1 × 106

	Tc-93m
	1 × 101
	1 × 106

	Tc-94
	1 × 101
	1 × 106

	Tc-94m
	1 × 101
	1 × 105

	Tc-95
	1 × 101
	1 × 106

	Tc-95m
	1 × 101
	1 × 106

	Tc-96
	1 × 101
	1 × 106

	Tc-96m
	1 × 103
	1 × 107

	Tc-97
	1 × 103
	1 × 108

	Tc-97m
	1 × 103
	1 × 107

	Tc-98
	1 × 101
	1 × 106

	Tc-99
	1 × 104
	1 × 107

	Tc-99m
	1 × 102
	1 × 107

	Tc-101
	1 × 102
	1 × 106

	Tc-104
	1 × 101
	1 × 105

	Ru-94
	1 × 102
	1 × 106

	Ru-97
	1 × 102
	1 × 107

	Ru-103
	1 × 102
	1 × 106

	Ru-105
	1 × 101
	1 × 106

	Ru-106a
	1 × 102
	1 × 105

	Rh-99
	1 × 101
	1 × 106

	Rh-99m
	1 × 101
	1 × 106

	Rh-100
	1 × 101
	1 × 106

	Rh-101
	1 × 102
	1 × 107

	Rh-101m
	1 × 102
	1 × 107

	Rh-102
	1 × 101
	1 × 106

	Rh-102m
	1 × 102
	1 × 106

	Rh-103m
	1 × 104
	1 × 108

	Rh-105
	1 × 102
	1 × 107

	Rh-106m
	1 × 101
	1 × 105

	Rh-107
	1 × 102
	1 × 106

	Pd-100
	1 × 102
	1 × 107

	Pd-101
	1 × 102
	1 × 106

	Pd-103
	1 × 103
	1 × 108

	Pd-107
	1 × 105
	1 × 108

	Pd-109
	1 × 103
	1 × 106

	Ag-102
	1 × 101
	1 × 105

	Ag-103
	1 × 101
	1 × 106

	Ag-104
	1 × 101
	1 × 106

	Ag-104m
	1 × 101
	1 × 106

	Ag-105
	1 × 102
	1 × 106

	Ag-106
	1 × 101
	1 × 106

	Ag-106m
	1 × 101
	1 × 106

	Ag-108m a
	1 × 101
	1 × 106

	Ag-110m
	1 × 101
	1 × 106

	Ag-111
	1 × 103
	1 × 106

	Ag-112
	1 × 101
	1 × 105

	Ag-115
	1 × 101
	1 × 105

	Cd-104
	1 × 102
	1 × 107

	Cd-107
	1 × 103
	1 × 107

	Cd-109
	1 × 104
	1 × 106

	Cd-113
	1 × 103
	1 × 106

	Cd-113m
	1 × 103
	1 × 106

	Cd-115
	1 × 102
	1 × 106

	Cd-115m
	1 × 103
	1 × 106

	Cd-117
	1 × 101
	1 × 106

	Cd-117m
	1 × 101
	1 × 106

	In-109
	1 × 101
	1 × 106

	In-110 (4,9 gi)
	1 × 101
	1 × 106

	In-110 (69,1 th)
	1 × 101
	1 × 105

	In-111
	1 × 102
	1 × 106

	In-112
	1 × 102
	1 × 106

	In-113m
	1 × 102
	1 × 106

	In-114
	1 × 103
	1 × 105

	In-114m
	1 × 102
	1 × 106

	In-115
	1 × 103
	1 × 105

	In-115m
	1 × 102
	1 × 106

	In-116m
	1 × 101
	1 × 105

	In-117
	1 × 101
	1 × 106

	In-117m
	1 × 102
	1 × 106

	In-119m
	1 × 102
	1 × 105

	Sn-110
	1 × 102
	1 × 107

	Sn-111
	1 × 102
	1 × 106

	Sn-113
	1 × 103
	1 × 107

	Sn-117m
	1 × 102
	1 × 106

	Sn-119m
	1 × 103
	1 × 107

	Sn-121
	1 × 105
	1 × 107

	Sn-121ma
	1 × 103
	1 × 107

	Sn-123
	1 × 103
	1 × 106

	Sn-123m
	1 × 102
	1 × 106

	Sn-125
	1 × 102
	1 × 105

	Sn-126a
	1 × 101
	1 × 105

	Sn-127
	1 × 101
	1 × 106

	Sn-128
	1 × 101
	1 × 106

	Sb-115
	1 × 101
	1 × 106

	Sb-116
	1 × 101
	1 × 106

	Sb-116m
	1 × 101
	1 × 105

	Sb-117
	1 × 102
	1 × 107

	Sb-118m
	1 × 101
	1 × 106

	Sb-119
	1 × 103
	1 × 107

	Sb-120 (5,76 ng)
	1 × 101
	1 × 106

	Sb-120 (15,89 th)
	1 × 102
	1 × 106

	Sb-122
	1 × 102
	1 × 104

	Sb-124
	1 × 101
	1 × 106

	Sb-124m
	1 × 102
	1 × 106

	Sb-125
	1 × 102
	1 × 106

	Sb-126
	1 × 101
	1 × 105

	Sb-126m
	1 × 101
	1 × 105

	Sb-127
	1 × 101
	1 × 106

	Sb-128 (9,01 gi)
	1 × 101
	1 × 105

	Sb-128 (10,4 th)
	1 × 101
	1 × 105

	Sb-129
	1 × 101
	1 × 106

	Sb-130
	1 × 101
	1 × 105

	Sb-131
	1 × 101
	1 × 106

	Te-116
	1 × 102
	1 × 107

	Te-121
	1 × 101
	1 × 106

	Te-121m
	1 × 102
	1 × 106

	Te-123
	1 × 103
	1 × 106

	Te-123m
	1 × 102
	1 × 107

	Te-125m
	1 × 103
	1 × 107

	Te-127
	1 × 103
	1 × 106

	Te-127m
	1 × 103
	1 × 107

	Te-129
	1 × 102
	1 × 106

	Te-129m
	1 × 103
	1 × 106

	Te-131
	1 × 102
	1 × 105

	Te-131m
	1 × 101
	1 × 106

	Te-132
	1 × 102
	1 × 107

	Te-133
	1 × 101
	1 × 105

	Te-133m
	1 × 101
	1 × 105

	Te-134
	1 × 101
	1 × 106

	I-120
	1 × 101
	1 × 105

	I-120m
	1 × 101
	1 × 105

	I-121
	1 × 102
	1 × 106

	I-123
	1 × 102
	1 × 107

	I-124
	1 × 101
	1 × 106

	I-125
	1 × 103
	1 × 106

	I-126
	1 × 102
	1 × 106

	I-128
	1 × 102
	1 × 105

	I-129
	1 × 102
	1 × 105

	I-130
	1 × 101
	1 × 106

	I-131
	1 × 102
	1 × 106

	I-132
	1 × 101
	1 × 105

	I-132m
	1 × 102
	1 × 106

	I-133
	1 × 101
	1 × 106

	I-134
	1 × 101
	1 × 105

	I-135
	1 × 101
	1 × 106

	Xe-120
	1 × 102
	1 × 109

	Xe-121
	1 × 102
	1 × 109

	Xe-122a
	1 × 102
	1 × 109

	Xe-123
	1 × 102
	1 × 109

	Xe-125
	1 × 103
	1 × 109

	Xe-127
	1 × 103
	1 × 105

	Xe-129m
	1 × 103
	1 × 104

	Xe-131m
	1 × 104
	1 × 104

	Xe-133m
	1 × 103
	1 × 104

	Xe-133
	1 × 103
	1 × 104

	Xe-135
	1 × 103
	1 × 1010

	Xe-135m
	1 × 102
	1 × 109

	Xe-138
	1 × 102
	1 × 109

	Cs-125
	1 × 101
	1 × 104

	Cs-127
	1 × 102
	1 × 105

	Cs-129
	1 × 102
	1 × 105

	Cs-130
	1 × 102
	1 × 106

	Cs-131
	1 × 103
	1 × 106

	Cs-132
	1 × 101
	1 × 105

	Cs-134m
	1 × 103
	1 × 105

	Cs-134
	1 × 101
	1 × 104

	Cs-135
	1 × 104
	1 × 107

	Cs-135m
	1 × 101
	1 × 106

	Cs-136
	1 × 101
	1 × 105

	Cs-137a
	1 × 101
	1 × 104

	Cs-138
	1 × 101
	1 × 104

	Ba-126
	1 × 102
	1 × 107

	Ba-128
	1 × 102
	1 × 107

	Ba-131
	1 × 102
	1 × 106

	Ba-131m
	1 × 102
	1 × 107

	Ba-133
	1 × 102
	1 × 106

	Ba-133m
	1 × 102
	1 × 106

	Ba-135m
	1 × 102
	1 × 106

	Ba-137m
	1 × 101
	1 × 106

	Ba-139
	1 × 102
	1 × 105

	Ba-140a
	1 × 101
	1 × 105

	Ba-141
	1 × 102
	1 × 105

	Ba-142
	1 × 102
	1 × 106

	La-131
	1 × 101
	1 × 106

	La-132
	1 × 101
	1 × 106

	La-135
	1 × 103
	1 × 107

	La-137
	1 × 103
	1 × 107

	La-138
	1 × 101
	1 × 106

	La-140
	1 × 101
	1 × 105

	La-141
	1 × 102
	1 × 105

	La-142
	1 × 101
	1 × 105

	La-143
	1 × 102
	1 × 105

	Ce-134 a
	1 × 103
	1 × 107

	Ce-135
	1 × 101
	1 × 106

	Ce-137
	1 × 103
	1 × 107

	Ce-137m
	1 × 103
	1 × 106

	Ce-139
	1 × 102
	1 × 106

	Ce-141
	1 × 102
	1 × 107

	Ce-143
	1 × 102
	1 × 106

	Ce-144a
	1 × 102
	1 × 105

	Pr-136
	1 × 101
	1 × 105

	Pr-137
	1 × 102
	1 × 106

	Pr-138m
	1 × 101
	1 × 106

	Pr-139
	1 × 102
	1 × 107

	Pr-142
	1 × 102
	1 × 105

	Pr-142m
	1 × 107
	1 × 109

	Pr-143
	1 × 104
	1 × 106

	Pr-144
	1 × 102
	1 × 105

	Pr-145
	1 × 103
	1 × 105

	Pr-147
	1 × 101
	1 × 105

	Nd-136
	1 × 102
	1 × 106

	Nd-138
	1 × 103
	1 × 107

	Nd-139
	1 × 102
	1 × 106

	Nd-139m
	1 × 101
	1 × 106

	Nd-141
	1 × 102
	1 × 107

	Nd-147
	1 × 102
	1 × 106

	Nd-149
	1 × 102
	1 × 106

	Nd-151
	1 × 101
	1 × 105

	Pm-141
	1 × 101
	1 × 105

	Pm-143
	1 × 102
	1 × 106

	Pm-144
	1 × 101
	1 × 106

	Pm-145
	1 × 103
	1 × 107

	Pm-146
	1 × 101
	1 × 106

	Pm-147
	1 × 104
	1 × 107

	Pm-148
	1 × 101
	1 × 105

	Pm-148m
	1 × 101
	1 × 106

	Pm-149
	1 × 103
	1 × 106

	Pm-150
	1 × 101
	1 × 105

	Pm-151
	1 × 102
	1 × 106

	Sm-141
	1 × 101
	1 × 105

	Sm-141m
	1 × 101
	1 × 106

	Sm-142
	1 × 102
	1 × 107

	Sm-145
	1 × 102
	1 × 107

	Sm-146
	1 × 101
	1 × 105

	Sm-147
	1 × 101
	1 × 104

	Sm-151
	1 × 104
	1 × 108

	Sm-153
	1 × 102
	1 × 106

	Sm-155
	1 × 102
	1 × 106

	Sm-156
	1 × 102
	1 × 106

	Eu-145
	1 × 101
	1 × 106

	Eu-146
	1 × 101
	1 × 106

	Eu-147
	1 × 102
	1 × 106

	Eu-148
	1 × 101
	1 × 106

	Eu-149
	1 × 102
	1 × 107

	Eu-150 (34,2 n)
	1 × 101
	1 × 106

	Eu-150 (12,6 gi)
	1 × 103
	1 × 106

	Eu-152
	1 × 101
	1 × 106

	Eu-152m
	1 × 102
	1 × 106

	Eu-154
	1 × 101
	1 × 106

	Eu-155
	1 × 102
	1 × 107

	Eu-156
	1 × 101
	1 × 106

	Eu157
	1 × 102
	1 × 106

	Eu-158
	1 × 101
	1 × 105

	Gd-145
	1 × 101
	1 × 105

	Gd-146a
	1 × 101
	1 × 106

	Gd-147
	1 × 101
	1 × 106

	Gd-148
	1 × 101
	1 × 104

	Gd-149
	1 × 102
	1 × 106

	Gd-151
	1 × 102
	1 × 107

	Gd-152
	1 × 101
	1 × 104

	Gd-153
	1 × 102
	1 × 107

	Gd-159
	1 × 103
	1 × 106

	Tb-147
	1 × 101
	1 × 106

	Tb-149
	1 × 101
	1 × 106

	Tb-150
	1 × 101
	1 × 106

	Tb-151
	1 × 101
	1 × 106

	Tb-153
	1 × 102
	1 × 107

	Tb-154
	1 × 101
	1 × 106

	Tb-155
	1 × 102
	1 × 107

	Tb-156
	1 × 101
	1 × 106

	Tb-156m (24,4 gi)
	1 × 103
	1 × 107

	Tb-156m (5 gi)
	1 × 104
	1 × 107

	Tb-157
	1 × 104
	1 × 107

	Tb-158
	1 × 101
	1 × 106

	Tb-160
	1 × 101
	1 × 106

	Tb-161
	1 × 103
	1 × 106

	Dy-155
	1 × 101
	1 × 106

	Dy-157
	1 × 102
	1 × 106

	Dy-159
	1 × 103
	1 × 107

	Dy-165
	1 × 103
	1 × 106

	Dy-166
	1 × 103
	1 × 106

	Ho-155
	1 × 102
	1 × 106

	Ho-157
	1 × 102
	1 × 106

	Ho-159
	1 × 102
	1 × 106

	Ho-161
	1 × 102
	1 × 107

	Ho-162
	1 × 102
	1 × 107

	Ho-162m
	1 × 101
	1 × 106

	Ho-164
	1 × 103
	1 × 106

	Ho-164m
	1 × 103
	1 × 107

	Ho-166
	1 × 103
	1 × 105

	Ho-166m
	1 × 101
	1 × 106

	Ho-167
	1 × 102
	1 × 106

	Er-161
	1 × 101
	1 × 106

	Er-165
	1 × 103
	1 × 107

	Er-169
	1 × 104
	1 × 107

	Er-171
	1 × 102
	1 × 106

	Er-172
	1 × 102
	1 × 106

	Tm-162
	1 × 101
	1 × 106

	Tm-166
	1 × 101
	1 × 106

	Tm-167
	1 × 102
	1 × 106

	Tm-170
	1 × 103
	1 × 106

	Tm-171
	1 × 104
	1 × 108

	Tm-172
	1 × 102
	1 × 106

	Tm-173
	1 × 102
	1 × 106

	Tm-175
	1 × 101
	1 × 106

	Yb-162
	1 × 102
	1 × 107

	Yb-166
	1 × 102
	1 × 107

	Yb-167
	1 × 102
	1 × 106

	Yb-169
	1 × 102
	1 × 107

	Yb-175
	1 × 103
	1 × 107

	Yb-177
	1 × 102
	1 × 106

	Yb-178
	1 × 103
	1 × 106

	Lu-169
	1 × 101
	1 × 106

	Lu-170
	1 × 101
	1 × 106

	Lu-171
	1 × 101
	1 × 106

	Lu-172
	1 × 101
	1 × 106

	Lu-173
	1 × 102
	1 × 107

	Lu-174
	1 × 102
	1 × 107

	Lu-174m
	1 × 102
	1 × 107

	Lu-176
	1 × 102
	1 × 106

	Lu-176m
	1 × 103
	1 × 106

	Lu-177
	1 × 103
	1 × 107

	Lu-177m
	1 × 101
	1 × 106

	Lu-178
	1 × 102
	1 × 105

	Lu-178m
	1 × 101
	1 × 105

	Lu-179
	1 × 103
	1 × 106

	Hf-170
	1 × 102
	1 × 106

	Hf-172a
	1 × 101
	1 × 106

	Hf-173
	1 × 102
	1 × 106

	Hf-175
	1 × 102
	1 × 106

	Hf-177m
	1 × 101
	1 × 105

	Hf-178m
	1 × 101
	1 × 106

	Hf-179m
	1 × 101
	1 × 106

	Hf-180m
	1 × 101
	1 × 106

	Hf-181
	1 × 101
	1 × 106

	Hf-182
	1 × 102
	1 × 106

	Hf-182m
	1 × 101
	1 × 106

	Hf-183
	1 × 101
	1 × 106

	Hf-184
	1 × 102
	1 × 106

	Ta-172
	1 × 101
	1 × 106

	Ta -173
	1 × 101
	1 × 106

	Ta-174
	1 × 101
	1 × 106

	Ta-175
	1 × 101
	1 × 106

	Ta-176
	1 × 101
	1 × 106

	Ta-177
	1 × 102
	1 × 107

	Ta-178
	1 × 101
	1 × 106

	Ta-179
	1 × 103
	1 × 107

	Ta-180
	1 × 101
	1 × 106

	Ta-180m
	1 × 103
	1 × 107

	Ta-182
	1 × 101
	1 × 104

	Ta-182m
	1 × 102
	1 × 106

	Ta-183
	1 × 102
	1 × 106

	Ta-184
	1 × 101
	1 × 106

	Ta-185
	1 × 102
	1 × 105

	Ta-186
	1 × 101
	1 × 105

	W-176
	1 × 102
	1 × 106

	W-177
	1 × 101
	1 × 106

	W-178a
	1 × 101
	1 × 106

	W-179
	1 × 102
	1 × 107

	W-181
	1 × 103
	1 × 107

	W-185
	1 × 104
	1 × 107

	W-187
	1 × 102
	1 × 106

	W-188a
	1 × 102
	1 × 105

	Re-177
	1 × 101
	1 × 106

	Re-178
	1 × 101
	1 × 106

	Re-181
	1 × 101
	1 × 106

	Re-182 (64 gi)
	1 × 101
	1 × 106

	Re-182 (12,7 gi)
	1 × 101
	1 × 106

	Re-184
	1 × 101
	1 × 106

	Re-184m
	1 × 102
	1 × 106

	Re-186
	1 × 103
	1 × 106

	Re-186m
	1 × 103
	1 × 107

	Re-187
	1 × 106
	1 × 109

	Re-188
	1 × 102
	1 × 105

	Re-188m
	1 × 102
	1 × 107

	Re-189a
	1 × 102
	1 × 106

	Os-180
	1 × 102
	1 × 107

	Os-181
	1 × 101
	1 × 106

	Oc-182
	1 × 102
	1 × 106

	Os-185
	1 × 101
	1 × 106

	Os-189m
	1 × 104
	1 × 107

	Os-191
	1 × 102
	1 × 107

	Os-191m
	1 × 103
	1 × 107

	Os-193
	1 × 102
	1 × 106

	Os-194a
	1 × 102
	1 × 105

	Ir-182
	1 × 101
	1 × 105

	Ir-184
	1 × 101
	1 × 106

	Ir-185
	1 × 101
	1 × 106

	Ir-186 (15,8 gi)
	1 × 101
	1 × 106

	Ir-186 (1,75 gi)
	1 × 101
	1 × 106

	Ir-187
	1 × 102
	1 × 106

	Ir-188
	1 × 101
	1 × 106

	Ir-189a
	1 × 102
	1 × 107

	Ir-190
	1 × 101
	1 × 106

	Ir-190m (3,1 gi)
	1 × 101
	1 × 106

	Ir-190m (1,2 gi)
	1 × 104
	1 × 107

	Ir-192
	1 × 101
	1 × 104

	Ir-192m
	1 × 102
	1 × 107

	Ir-193m
	1 × 104
	1 × 107

	Ir-194
	1 × 102
	1 × 105

	Ir-194m
	1 × 101
	1 × 106

	Ir-195
	1 × 102
	1 × 106

	Ir-195m
	1 × 102
	1 × 106

	Pt-186
	1 × 101
	1 × 106

	Pt-188a
	1 × 101
	1 × 106

	Pt-189
	1 × 102
	1 × 106

	Pt-191
	1 × 102
	1 × 106

	Pt-193
	1 × 104
	1 × 107

	Pt-193m
	1 × 103
	1 × 107

	Pt-195m
	1 × 102
	1 × 106

	Pt-197
	1 × 103
	1 × 106

	Pt-197m
	1 × 102
	1 × 106

	Pt-199
	1 × 102
	1 × 106

	Pt-200
	1 × 102
	1 × 106

	Au-193
	1 × 102
	1 × 107

	Au-194
	1 × 101
	1 × 106

	Au-195
	1 × 102
	1 × 107

	Au-198
	1 × 102
	1 × 106

	Au-198m
	1 × 101
	1 × 106

	Au-199
	1 × 102
	1 × 106

	Au-200
	1 × 102
	1 × 105

	Au-200m
	1 × 101
	1 × 106

	Au-201
	1 × 102
	1 × 106

	Hg-193
	1 × 102
	1 × 106

	Hg-193m
	1 × 101
	1 × 106

	Hg-194a
	1 × 101
	1 × 106

	Hg-195
	1 × 102
	1 × 106

	Hg-195ma
	1 × 102
	1 × 106

	Hg-197
	1 × 102
	1 × 107

	Hg-197m
	1 × 102
	1 × 106

	Hg-199m
	1 × 102
	1 × 106

	Hg-203
	1 × 102
	1 × 105

	Tl-194
	1 × 101
	1 × 106

	Tl-194m
	1 × 101
	1 × 106

	Tl-195
	1 × 101
	1 × 106

	Tl-197
	1 × 102
	1 × 106

	Tl-198
	1 × 101
	1 × 106

	Tl-198m
	1 × 101
	1 × 106

	Tl-199
	1 × 102
	1 × 106

	Tl-200
	1 × 101
	1 × 106

	Tl-201
	1 × 102
	1 × 106

	Tl-202
	1 × 102
	1 × 106

	Tl-204
	1 × 104
	1 × 104

	Pb-195m
	1 × 101
	1 × 106

	Pb-198
	1 × 102
	1 × 106

	Pb-199
	1 × 101
	1 × 106

	Pb-200
	1 × 102
	1 × 106

	Pb-201
	1 × 101
	1 × 106

	Pb-202
	1 × 103
	1 × 106

	Pb-202m
	1 × 101
	1 × 106

	Pb-203
	1 × 102
	1 × 106

	Pb-205
	1 × 104
	1 × 107

	Pb-209
	1 × 105
	1 × 106

	Pb-210a
	1 × 101
	1 × 104

	Pb-211
	1 × 102
	1 × 106

	Pb-212a
	1 × 101
	1 × 105

	Pb-214
	1 × 102
	1 × 106

	Bi-200
	1 × 101
	1 × 106

	Bi-201
	1 × 101
	1 × 106

	Bi-202
	1 × 101
	1 × 106

	Bi-203
	1 × 101
	1 × 106

	Bi-205
	1 × 101
	1 × 106

	Bi-206
	1 × 101
	1 × 105

	Bi-207
	1 × 101
	1 × 106

	Bi-210
	1 × 103
	1 × 106

	Bi-210ma
	1 × 101
	1 × 105

	Bi-212a
	1 × 101
	1 × 105

	Bi-213
	1 × 102
	1 × 106

	Bi-214
	1 × 101
	1 × 105

	Po-203
	1 × 101
	1 × 106

	Po-205
	1 × 101
	1 × 106

	Po-206
	1 × 101
	1 × 106

	Po-207
	1 × 101
	1 × 106

	Po-208
	1 × 101
	1 × 104

	Po-209
	1 × 101
	1 × 104

	Po-210
	1 × 101
	1 × 104

	At-207
	1 × 101
	1 × 106

	At-211
	1 × 103
	1 × 107

	Fr-222
	1 × 103
	1 × 105

	Fr-223
	1 × 102
	1 × 106

	Rn-220a
	1 × 104
	1 × 107

	Rn-222a
	1 × 101
	1 × 108

	Ra-223a
	1 × 102
	1 × 105

	Ra-224a
	1 × 101
	1 × 105

	Ra-225
	1 × 102
	1 × 105

	Ra-226a
	1 × 101
	1 × 104

	Ra-227
	1 × 102
	1 × 106

	Ra-228a
	1 × 101
	1 × 105

	Ac-224
	1 × 102
	1 × 106

	Ac-225a
	1 × 101
	1 × 104

	Ac-226
	1 × 102
	1 × 105

	Ac-227a
	1 × 10-1
	1 × 103

	Ac-228
	1 × 101
	1 × 106

	Th-226a
	1 × 103
	1 × 107

	Th-227
	1 × 101
	1 × 104

	Th-228a
	1 × 100
	1 × 104

	Th-229a
	1 × 10°
	1 × 103

	Th-230
	1 × 100
	1 × 104

	Th-231
	1 × 103
	1 × 107

	Th-232
	1 × 101
	1 × 104

	Th-234a
	1 × 103
	1 × 105

	Pa-227
	1 × 101
	1 × 106

	Pa-228
	1 × 101
	1 × 106

	Pa-230
	1 × 101
	1 × 106

	Pa-231
	1 × 100
	1 × 103

	Pa-232
	1 × 101
	1 × 106

	Pa-233
	1 × 102
	1 × 107

	Pa-234
	1 × 101
	1 × 106

	U-230a
	1 × 101
	1 × 105

	U-231
	1 × 102
	1 × 107

	U-232a
	1 × 100
	1 × 103

	U-233
	1 × 101
	1 × 104

	U-234
	1 × 101
	1 × 104

	U-235a
	1 × 101
	1 × 104

	U-236
	1 × 101
	1 × 104

	U-237
	1 × 102
	1 × 106

	U-238a
	1 × 101
	1 × 104

	U-239
	1 × 102
	1 × 106

	U-240
	1 × 103
	1 × 107

	U-240a
	1 × 101
	1 × 106

	Np-232
	1 × 101
	1 × 106

	Np-233
	1 × 102
	1 × 107

	Np-234
	1 × 101
	1 × 106

	Np-235
	1 × 103
	1 × 107

	Np-236 (1,15.105 n)
	1 × 102
	1 × 105

	Np-236 (22,5 gi)
	1 × 103
	1 × 107

	Np-237a
	1 × 100
	1 × 103

	Np-238
	1 × 102
	1 × 106

	Np-239
	1 × 102
	1 × 107

	Np-240
	1 × 101
	1 × 106

	Pu-234
	1 × 102
	1 × 107

	Pu-235
	1 × 102
	1 × 107

	Pu-236
	1 × 101
	1 × 104

	Pu-237
	1 × 103
	1 × 107

	Pu-238
	1 × 100
	1 × 104

	Pu-239
	1 × 100
	1 × 104

	Pu-240
	1 × 100
	1 × 103

	Pu-241
	1 × 102
	1 × 105

	Pu-242
	1 × 100
	1 × 104

	Pu-243
	1 × 103
	1 × 107

	Pu-244
	1 × 100
	1 × 104

	Pu-245
	1 × 102
	1 × 106

	Pu-246
	1 × 102
	1 × 106

	Am-237
	1 × 102
	1 × 106

	Am-238
	1 × 101
	1 × 106

	Am-239
	1 × 102
	1 × 106

	Am-240
	1 × 101
	1 × 106

	Am-241
	1 × 100
	1 × 104

	Am-242
	1 × 103
	1 × 106

	Am-242ma
	1 × 100
	1 × 104

	Am-243a
	1 × 100
	1 × 103

	Am-244
	1 × 101
	1 × 106

	Am-244m
	1 × 104
	1 × 107

	Am-245
	1 × 103
	1 × 106

	Am-246
	1 × 101
	1 × 105

	Am-246m
	1 × 101
	1 × 106

	Cm-238
	1 × 102
	1 × 107

	Cm-240
	1 × 102
	1 × 105

	Cm-241
	1 × 102
	1 × 106

	Cm-242
	1 × 102
	1 × 105

	Cm-243
	1 × 100
	1 × 104

	Cm-244
	1 × 101
	1 × 104

	Cm-245
	1 × 100
	1 × 103

	Cm-246
	1 × 100
	1 × 103

	Cm-247
	1 × 100
	1 × 104

	Cm-248
	1 × 100
	1 × 103

	Cm-249
	1 × 103
	1 × 106

	Cm-250
	1 × 10-1
	1 × 103

	Bk-245
	1 × 102
	1 × 106

	Bk-246
	1 × 101
	1 × 106

	Bk-247
	1 × 100
	1 × 104

	Bk-249
	1 × 103
	1 × 106

	Bk-250
	1 × 101
	1 × 106

	Cf-244
	1 × 104
	1 × 107

	Cf-246
	1 × 103
	1 × 106

	Cf-248
	1 × 101
	1 × 104

	Cf-249
	1 × 100
	1 × 103

	Cf-250
	1 × 101
	1 × 104

	Cf-251
	1 × 100
	1 × 103

	Cf-252
	1 × 101
	1 × 104

	Cf-253
	1 × 102
	1 × 105

	Cf-254
	1 × 100
	1 × 103

	Es-250
	1 × 102
	1 × 106

	Es-251
	1 × 102
	1 × 107

	Es-253
	1 × 102
	1 × 105

	Es-254
	1 × 101
	1 × 104

	Es-254m
	1 × 102
	1 × 106

	Fm-252
	1 × 103
	1 × 106

	Fm-253
	1 × 102
	1 × 106

	Fm-254
	1 × 104
	1 × 107

	Fm-255
	1 × 103
	1 × 106

	Fm-257
	1 × 101
	1 × 105

	Md-257
	1 × 102
	1 × 107

	Md-258
	1 × 102
	1 × 105


Chú thích
Giá trị ghi trong dấu ngoặc đơn là chu kỳ bán rã của nhân phóng xạ, ví dụ (22,5 gi) có nghĩa là (T1/2 = 22,5 giờ).

gi: Giờ

ng: Ngày

th: Tháng

n: Năm

a Hạt nhân mẹ mà sự đóng góp liều của các con cháu của nó đã được xem xét khi tính liều, do vậy khi xác định điều kiện miễn trừ sẽ chỉ cần xem xét đối với hạt nhân mẹ. 

Danh sách các hạt nhân mẹ và con cháu của nó khi áp dụng điều kiện này được cho dưới đây: 
Ge-68
Ga-68

Rb-83
Kr-83m

Sr-82
Rb-82

Sr-90
Y-90

Y-87
Sr-87m 
Zr-93
Nb-93m 
Zr-97
Nb-97

Ru-106
Rh-106

Ag-108m
Ag-108

Sn-121m
Sn-121 (0.776) 
Sn-126
Sb-126m

Xe-122
I-122

Cs-137
Ba-137m

Ba-140
La-140

Ce-134
La-134

Ce-144
Pr-144

Gd-146
Eu-146

Hf-172
Lu-172

W-178
Ta-178

W-188
Re-188

Re-189
Os-189m (0.241) 
Ir-189
Os-189m

Pt-188
Ir-188

Hg-194
Au-194

Hg-195m
Hg-195 (0.542) 
Pb-210
Bi-210, Po-210

Pb-212
Bi-212, Tl-208 (0.36), 
Po-212 (0.64)

Bi-210m
Tl-206

Bi-212
Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Rn-220
Po-216

Rn-222
Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223
Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224
Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

Ra-226
Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228
Ac-228

Ac-225
Fr-221, At-217, Bi-213, 
Po-213 (0.978), Tl-209 (0.0216), Pb-209 (0.978)

Ac-227
Fr-223 (0.0138)

Th-226
Ra-222, Rn-218, Po-214

Th-228
Ra-224, Rn-220, Po-216, 
Pb-212, Bi-212,Tl-208 (0.36), 
Po-212 (0.64)

Th-229
Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th-234
Pa-234m

U-230
Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232
Th-228, Ra-224, Rn-220, 
Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64)

U-235
Th-231

U-238
Th-234, Pa-234m

U-240
Np-240m

Np-237
Pa-233

Am-242m
Am-242

Am-243
Np-239
PHỤ LỤC II
MỨC MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT PHÓNG XẠ CHỨA NHÂN PHÓNG XẠ NHÂN TẠO, CÓ KHỐI LƯỢNG LỚN HƠN MỘT TẤN
	Nhân phóng xạ
	Hoạt độ riêng (Bq/g)

	H-3
	1 × 102

	Be-7
	1 × 101

	C-14
	1 × 100

	F-18
	1 × 101

	Na-22
	1 × 10-1

	Na-24
	1 × 100

	Si-31
	1 × 103

	P-32
	1 × 103

	P-33
	1 × 103

	S-35
	1 × 102

	Cl-36
	1 × 100

	Cl-38
	1 × 101

	K-42
	1 × 102

	K-43
	1 × 101

	Ca-45
	1 × 102

	Ca-47
	1 × 101

	Sc-46
	1 × 10-1

	Sc-47
	1 × 102

	Sc-48
	1 × 100

	V-48
	1 × 100

	Cr-51
	1 × 102

	Mn-51
	1 × 101

	Mn-52
	1 × 100

	Mn-52m
	1 × 101

	Mn-53
	1 × 102

	Mn-54
	1 × 10-1

	Mn-56
	1 × 101

	Fe-52a
	1 × 101

	Fe-55
	1 × 103

	Fe-59
	1 × 100

	Co-55
	1 × 101

	Co-56
	1 × 10-1

	Co-57
	1 × 100

	Co-58
	1 × 100

	Co-58m
	1 × 104

	Co-60
	1 × 10-1

	Co-60m
	1 × 103

	Co-61
	1 × 102

	Co-62m
	1 × 101

	Ni-59
	1 × 102

	Ni-63
	1 × 102

	Ni-65
	1 × 101

	Cu-64
	1 × 102

	Zn-65
	1 × 10-1

	Zn-69
	1 × 103

	Zn-69ma
	1 × 101

	Ga-72
	1 × 101

	Ge-71
	1 × 104

	As-73
	1 × 103

	As-74
	1 × 101

	As-76
	1 × 101

	As-77
	1 × 103

	Se-75
	1 × 100

	Br-82
	1 × 100

	Rb-86
	1 × 102

	Sr-85
	1 × 100

	Sr-85m
	1 × 102

	Sr-87m
	1 × 102

	Sr-89
	1 × 103

	Sr-90a 
	1 × 100

	Sr-91a
	1 × 101

	Sr-92
	1 ×101

	Y-90
	1 ×103

	Y-91
	1 ×102

	Y-91m
	1 ×102

	Y-92
	1 ×102

	Y-93
	1 ×102

	Zr-93
	1 ×101

	Zr-95a
	1 × 100

	Zr-97a
	1 ×101

	Nb-93m
	1 ×101

	Nb-94
	1 ×10-1

	Nb-95
	1 ×100

	Nb-97a
	1 ×101

	Nb-98
	1 ×101

	Mo-90
	1 ×101

	Mo-93
	1 ×101

	Mo-99a
	1 ×101

	Mo-101a
	1 ×101

	Tc-96
	1 ×100

	Tc-96m
	1 × 103

	Tc-97
	1 ×101

	Tc-97m
	1 ×102

	Tc-99
	1 ×100

	Tc-99m
	1 ×102

	Ru-97
	1 ×101

	Ru-103a
	1 ×100

	Ru-105a
	1 ×101

	Ru-106a
	1 ×10-1

	Rh-103m
	1 ×104

	Rh-105
	1 ×102

	Pd-103a
	1 ×103

	Pd-109a
	1 ×102

	Ag-105
	1 ×100

	Ag-110ma
	1 ×10-1

	Ag-111
	1 ×102

	Cd-109a
	1 ×100

	Cd-115a
	1 ×101

	Cd-115ma
	1 ×102

	In-111
	1 ×101

	In-113m
	1 ×102

	In-114ma
	1 ×101

	In-115m
	1 ×102

	Sn-113a
	1 ×100

	Sn-125
	1 ×101

	Sb-122
	1 ×101

	Sb-124
	1 ×100

	Sb-125a
	1 ×10-1

	Te-123m
	1 ×100

	Te-125m
	1 ×103

	Te-127
	1 ×103

	Te-127ma
	1 ×101

	Te-129
	1 ×102

	Te-129ma
	1 ×101

	Te-131
	1 ×102

	Te-131ma
	1 ×101

	Te-132a
	1 ×100

	Te-133
	1 ×101

	Te-133m
	1 ×101

	Te-134
	1 ×101

	I-123
	1 ×102

	I-125
	1 ×102

	I-126
	1 ×101

	I-129
	1 ×10-2

	I-130
	1 ×101

	I-131
	1 ×101

	I-132
	1 ×101

	I-133
	1 ×101

	I-134
	1 ×101

	I-135
	1 ×101

	Cs-129
	1 ×101

	Cs-131
	1 ×103

	Cs-132
	1 ×101

	Cs-134
	1 ×10-1

	Cs-134m
	1 ×103

	Cs-135
	1 ×102

	Cs-136
	1 ×100

	Cs-137a
	1 ×10-1

	Cs-138
	1 ×101

	Ba-131
	1 ×101

	Ba-140
	1 ×100

	La-140
	1 ×100

	Ce-139
	1 ×100

	Ce-141
	1 ×102

	Ce-143
	1 ×101

	Ce-144
	1 ×101

	Pr-142
	1 ×102

	Pr-143
	1 ×103

	Nd-147
	1 ×102

	Nd-149
	1 ×102

	Pm-147
	1 ×103

	Pm-149
	1 ×103

	Sm-151
	1 ×103

	Sm-153
	1 ×102

	Eu-152
	1 ×10-1

	Eu-152m
	1 ×102

	Eu-154
	1 ×10-1

	Eu-155
	1 ×100

	Gd-153
	1 ×101

	Gd-159
	1 ×102

	Tb-160
	1 ×100

	Dy-165
	1 ×103

	Dy-166
	1 ×102

	Ho-166
	1 ×102

	Er-169
	1 ×103

	Er-171
	1 ×102

	Tm-170
	1 ×102

	Tm-171
	1 ×103

	Yb-175
	1 ×102

	Lu-177
	1 ×102

	Hf-181
	1 ×100

	Ta-182
	1 ×10-1

	W-181
	1 ×101

	W-185
	1 ×103

	W-187
	1 ×101

	Re-186
	1 ×103

	Re-188
	1 ×102

	Os-185
	1 ×100

	Os-191
	1 ×102

	Os-191m
	1 ×103

	Os-193
	1 ×102

	Ir-190
	1 ×100

	Ir-192
	1 ×100

	Ir-194
	1 ×102

	Pt-191
	1 ×101

	Pt-193m
	1 ×103

	Pt-197
	1 ×103

	Pt-197m
	1 ×102

	Au-198
	1 ×101

	Au-199
	1 ×102

	Hg-197
	1 ×102

	Hg-197m
	1 ×102

	Hg-203
	1 ×101

	Tl-200
	1 ×101

	Tl-201
	1 ×102

	Tl-202
	1 ×101

	Tl-204
	1 ×100

	Pb-203
	1 ×101

	Bi-206
	1 ×100

	Bi-207
	1 ×10-1

	Po-203
	1 ×101

	Po-205
	1 ×101

	Po-207
	1 ×101

	At-211
	1 ×103

	Ra-225
	1 ×101

	Ra-227
	1 ×102

	Th-226
	1 ×103

	Th-229
	1 ×10-1

	Pa-230
	1 ×101

	Pa-233
	1 ×101

	U-230b
	1 ×101

	U-231a
	1 ×102

	U-232a
	1 ×10-1

	U-233
	1 ×100

	U-236
	1 ×101

	U-237
	1 ×102

	U-239
	1 ×102

	U-240a
	1 ×102

	Np-237a
	1 ×100

	Np-239
	1 ×102

	Np-240
	1 ×101

	Pu-234
	1 ×102

	Pu-235
	1 ×102

	Pu-236
	1 ×100

	Pu-237
	1 ×102

	Pu-238
	1 ×10-1

	Pu-239
	1 ×10-1

	Pu-240
	1 ×10-1

	Pu-241
	1 ×101

	Pu-242
	1 ×10-1

	Pu-243
	1 ×103

	Pu-244a
	1 ×10-1

	Am-241
	1 ×10-1

	Am-242
	1 ×103

	Am-242ma
	1 ×10-1

	Am-243a
	1 ×10-1

	Cm-242
	1 ×101

	Cm-243
	1 ×100

	Cm-244
	1 ×100

	Cm-245
	1 ×10-1

	Cm-246
	1 ×10-1

	Cm-247a
	1 ×10-1

	Cm-248
	1 ×10-1

	Bk-249
	1 ×102

	Cf-246
	1 ×103

	Cf-248
	1 ×100

	Cf-249
	1 ×10-1

	Cf-250
	1 ×100

	Cf-251
	1 ×10-1

	Cf-252
	1 ×100

	Cf-253
	1 ×102

	Cf-254
	1 ×100

	Es-253
	1 ×102

	Es-254a
	1 ×10-1

	Es-254ma
	1 ×101

	Fm-254
	1 ×104

	Fm-255
	1 ×102


Chú thích

a Hạt nhân mẹ mà sự đóng góp liều của các con cháu của nó đã được xem xét khi tính liều, do vậy khi xác định điều kiện miễn trừ sẽ chỉ cần xem xét đối với hạt nhân mẹ. 

Danh sách các hạt nhân mẹ và con cháu của nó khi áp dụng điều kiện này được cho dưới đây: 
Fe-52
Mn-52m

Zn-69m
Zn-69

Sr-90
Y-90

Sr-91
Y-91m

Zr-95
Nb-95

Zr-97
Nb-97m, Nb-97

Nb-97
Nb-97m 

Mo-99
Tc-99m 

Mo-101
Tc-101

Ru-103
Rh-103m 

Ru-105
Rh-105m 

Ru-106
Rh-106

Pd-103
Rh-103m 

Pd-109
Ag-109m 

Ag-110m
Ag-110

Cd-109
Ag-109m

Cd-115
In-115m 
Cd-115m
In-115m 
In-114m
In-114

Sn-113
In-113m
Sb-125
Te-125m 
Te-127m
Te-127

Te-129m
Te-129

Te-131m
Te-131

Te132
I-132

Cs-137
Ba-137m

Ce-144
Pr-144, Pr-144m

U-232sec
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208

U-240
Np-240m, Np-240

Np237
Pa-233

Pu-244
U-240, Np-240m, Np-240

Am-242m
Np-238

Am-243
Np-239

Cm-247
Pu-243

Es-254
Bk-250

Es-254m
Fm-254














































13

_1339599260.unknown

_1339599462.unknown

_1332310532.unknown

